**柳州市第二中学校园招标项目采购供应商校内招标公告**



经学校班子会研究并报学校党委会审议决定，因学校水电工维修工作需要，拟采购2024年秋季学期水电维修材料。现就柳州市第二中学“2024年秋季学期水电工维修材料采购”事项向社会公开邀请具备相应资质的供应商。具体要求如下：

一、项目名称：

柳州市第二中学“2024年秋季学期水电工维修材料采购”项目

二、采购需求

（一）项目情况

我校位于广西柳州柳东新区文苑路18号，占地面积348亩，建筑楼宇25栋，建筑面积12万平方米，师生员工6000人。学校为因应水电维修工作需要，决定就柳州市第二中学“2024年秋季学期水电工维修材料”采购项目事项向社会公开邀请具备相应资质的供应商。

（二）采购预算金额（人民币）：

贰万伍仟伍佰捌拾叁元整

三、投标人要求：

（一）投标人主体

 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且国内注册（指按国家有关规定要求核准登记的）经营范围达到采购货物及服务要求的供应商。

（二）投标人条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函或声明）；

5.无法律法规规定禁止在广西壮族自治区内从业活动情形的；

6.法律法规规定的其他条件。

四、公告期限

自本公告发出之日起至2024年 11 月 22 日（星期五）。

五、现场勘察及报名时间

本项目邀请投标人参加现场勘察，具体勘察时间为2024年 11 月 22 日下午15:30，逾期将视为自动放弃，不再受理。

勘察及报名签到地点：柳州市柳东新区文苑路18号柳州市第二中学大礼堂1楼总务处办公室。

竞标报名与现场勘查同时，即同一天进行，无需提前报名。

六、投标人材料递交时间及地址：

（一）标书内容要求：（格式见附件）

申请入驻的投标人需提供以下资质材料：

1.供应商有效的“营业执照”（三证合一）副本复印件及资质证书复印件；

2.供应商有效的开户许可证明复印件；

3.供应商基本情况登记表；

4.法定代表人身份证明书；

5.承诺书；

6.服务方案；

7.响应报价表；

8.其他证明、材料等（格式自拟，此项由供应商根据需要提供曾经做过的类似项目的案例；服务及售后承诺；报价合理性证明文件等）。

投标文件需按标段分别装订成册（一式8份，密封并加盖公章）。

投标文件需是供应商真实实力的反映，如有弄虚作假，一经核实，学校有权取消其竞标（中标）资格并拒绝其再次参与学校相关项目的竞标。

1. 投标人须于 2024 年 11 月 25日 11 时 00 分前将材料递交至柳州市第二中学总务处办公室。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达的或者未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

**（进校需遵守柳州二中各项规定，车辆不能进入学校。）**

七、开标时间及地点：

本次开标评审拟于2024年 11 月 25 日 15 时 00 分在柳州二中生化楼5楼录播教室进行，由我校评审小组进行会议评审，不再邀请投标人参与。评审确定中标人后，再将评审结果进行公示。

八、评标方法

最低评标价法

九、发布媒体：

柳州市第二中学微信公众号、校园办公系统、柳州市第二中学官网（<http://www.lzerzh.net.cn/>）。

十、其他事项

（一）合同参照一般性政府采购合同模板，格式自拟。

（二）验收书参照政府采购项目合同验收书，格式自拟。

十一、联系事项

采购人名称：柳州市第二中学

地 址：柳州市柳东新区文苑路18号

联系人、联系电话：

叶老师18207723027（协调）

李老师0772-2456299（协调，负责解释2024年秋季学期水电维修材料采购项目）

本项目最终解释权归柳州市第二中学。



 柳州市第二中学

 2024年11月19日

附件1：

**供应商基本情况登记表**

**填表须知：**供应商须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

**一、供应商组织机构和法律地位：**

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人：姓名 职务 电话

5、业务联系人：姓名 职务 电话

 手机 传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

**二、供应商财务状况：**

1、注册资本：

2、实收资本：

**三、通讯地址为：**（必须填写）

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

全称：

帐号：

开户行：

 供应商（**盖章**）：

 法定代表人或委托代理人**签名**：

 年 月 日

附件2：

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

经济性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： （**公章**）

 时间： 年 月 日

法定代表人身份证复印件

**（正面）**

法定代表人身份证复印件

**（反面）**

**法定代表人签名：**

附件3：

**承 诺 书**

我单位系经依法登记成立的企业，具有独立法人资格。现郑重承诺：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；

三、具有独立承担供应货物、服务、工程事项的能力；

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

六、无法律法规规定禁止在广西壮族自治区开展从业活动情形；

七、近2年内在“信用中国”上没有不良行为记录，同意对外公示信用查询结果；

八、符合法律法规规定的其他条件；

九、我单位遵守法律法规的有关规定，诚实信用，保证按照项目合同履行义务，按时完成任务，保证服务标准和质量，不搞恶性竞争，接受行业主管部门及采购部门的管理监督；

十、对所提供的有关信息和材料的真实性、准确性、合法性负责；

十一、若有违反以上承诺的行为，我单位愿按照有关规定接受相关处理。

供应商（公章）：

 法定代表人签名：

 年 月 日

附件4：

|  |
| --- |
| **柳州二中“2024年秋季学期水电工维修材料采购”项目预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物 品** **名 称** | **品牌、规 格** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** | **用途** | **备注** |
| 1 | 水龙头阀芯 | 方牧，φ15，铜 | **200** | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 2 | 水龙头把手 | #15水龙头、不锈钢 | 200 | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 3 | 入墙式洗手盆水龙头 | 九牧，不锈钢、小弯、高26cm | **20** | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 4 | 吸顶扇 | 金铃，FD-40-2 400mm | **80** | 台 | 　 | 　 |  | 　 |
| 5 | 环形灯模组 | 佛山照明、13W | 200 | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 6 | 插座 | 公牛、3孔16A 暗装 | 20 | 个 | 　 | 　 | 全校空调 | 　 |
| 7 | 灯开关 | 公牛、二位单极 暗装 | 30 | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 8 | 灯开关 | 公牛、三位单极 暗装 | 30 | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 9 | 空气开关 | 德力西（浙江），3P 32A | **30** | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 10 | 空气开关 | 德力西（浙江），4P 32A | **10** | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 11 | T8灯头座 | 佛山照明，1.2米 | 200 | 个 | 　 | 　 | 灯支架上两端的头 | 　 |
| 12 | 水表胶垫圈 | 邕宁仪表厂，直径3cm | 200 | 个 | 　 | 　 | 宿舍 | 　 |
| 13 | 玻璃窗双向月牙锁 | 金辉 | 100 | 个 | 　 | 　 | 行政楼，实验楼 | 　 |
| 14 | 无钥匙叶片转舌锁 | 金辉 | 200 | 套 | 　 | 　 | 宿舍行李柜 | C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\645187327\nt_qq\nt_data\Pic\2024-09\Thumb\7dad3eb2e2ebbab61f3042b09a08e882_720.jpg

|  |
| --- |
| 参附样 |

 |
| 15 | 十字沉头螺杆、螺帽 | M6X70mm | 100 | 套 | 　 | 　 | 固定宿舍床梯子用 | 　 |
| 16 | 十字沉头螺杆 | M5X50mm | 100 | 颗 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 内六角 | 德力西，φ6，淬火 | **6** | 支 | 　 | 　 | 维修减压阀用 | 　 |
| 18 | 活动扳手  | 世达，10寸淬火 | 6 | 把 | 　 | 　 |  | 　 |
| 19 | 智能电笔 | 德力西2897 | 3 | 支 | 　 | 　 |  | 　 |
| 20 | 除锈润滑剂 | 　450ml，喷罐 | 3 | 瓶 | 　 | 　 |  | 　 |
| 21 | 14英寸管钳 | 德力西 | 2 | 把 | 　 | 　 |  | 　 |
| 22 | 12英寸管钳 | 德力西 | 2 | 把 | 　 | 　 |  | 　 |
| 23 | 绝缘电工胶布 | 公牛，黑色 18米 | 30 | 卷 | 　 | 　 |  | 　 |
| 24 | 绝缘电工胶布 | 公牛，黄色 18米 | 2 | 卷 | 　 | 　 |  | 　 |
| 25 | 绝缘电工胶布 | 公牛，绿色 18米 | 2 | 卷 | 　 | 　 |  | 　 |
| 26 | 绝缘电工胶布 | 公牛，红色 18米 | 2 | 卷 | 　 | 　 |  | 　 |
| 27 | 静音挂钟机芯 | 康巴斯，扫秒机芯，螺纹0.55cm，总轴长1.2cm | 30 | 个 | 　 | 　 |  | 　 |
| 合计金额（含税）： 　 |  |  |

说明：1.本项目限定品牌、型号的货物，供应商必须按照限定的品牌、型号供货。2.中标单位要按学校要求按质按时按量完成供货。3.本报价为包干价，包括但不限于设备、材料、人工、机械、运输、管理、调试、软件、税费、原有设备（如有）拆除搬运等保证本项目设备正常运行的所有费用。项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由成交供应商无偿负责，采购人将不再支付任何费用。质保期承诺： 售后服务承诺：（另附页，格式自拟）供应商（公章）   法定代表人/单位负责人或委托代理人签名 :   年 月 日 |