附件：

供应商基本情况登记表

填表须知：供应商须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、供应商组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人：姓名          职务       电话

5、业务联系人：姓名         职务           电话

手机                       传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、供应商财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

三、通讯地址为：（必须填写）

地址：                             邮政编码：

电话：                             传真：

全称：

帐号：

开户行：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人签名：

年      月      日

法定代表人身份证明书

单位名称：

经济性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （单位名称）     的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     （公章）

时间：    年    月   日

法定代表人签名：

承 诺 书

我单位系经依法登记成立的企业，具有独立法人资格。现郑重承诺：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；

三、具有独立承担供应货物、服务、工程事项的能力；

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

六、无法律法规规定禁止在广西壮族自治区开展从业活动情形；

七、近2年内在“信用中国”上没有不良行为记录，同意对外公示信用查询结果；

八、符合法律法规规定的其他条件；

九、我单位遵守法律法规的有关规定，诚实信用，保证按照项目合同履行义务，按时完成任务，保证服务标准和质量，不搞恶性竞争，接受行业主管部门及采购部门的管理监督；

十、对所提供的有关信息和材料的真实性、准确性、合法性负责；

十一、若有违反以上承诺的行为，我单位愿按照有关规定接受相关处理。

供应商（公章）：

法定代表人签名：

年     月    日

柳州二中“电气设备预防性试验”项目建设预算

工程名称： 工程地址： 联系电话： 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元) 备注 030414001001 电力变压器系统 系统 4 1.名称:变压器 2.容量:1250kVA B4-2071 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下） 系统 4 030414002001 送配电装置系统 系统 3 1.名称:高压柜 2.电压等级:10kV B4-2082 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 系统 3 030414002002 送配电装置系统 系统 10 1.名称:低压柜 2.电压等级:1kV B4-2080 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） 系统 10 030414002003 送配电装置系统 系统 6 1.名称:低压电容柜 2.电压等级:1kV B4-2119 母线、避雷器、电容器调试 电容器 1 KV以下 组 6 030414011001 接地装置 系统 1 1.名称:配电房接地网 2.类别:接地网 B4-2123 接地装置调试 接地网 系统 1 030414015001 电缆试验 根 5 1.名称:高压电缆（长度20000米） 2.电压等级:10kV B4-2144 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄露试验 根次 5 B4-2145 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压试验 １０KV组/三相 5 030414009001 避雷器 组 4 1.名称:高压柜内避雷器 2.电压等级:10kV B4-2118 母线、避雷器、电容器调试 避雷器 10 KV以下 组 4 030414009002 避雷器 组 4 1.名称:低压柜内避雷器 2.电压等级:1kV B4-2117 母线、避雷器、电容器调试 避雷器 1 KV以下 组 4 03B001 日常巡检 项 1 1.每月一次 合计

柳州二中“防雷检测”项目建设预算书 工程名称： 工程地址： 联系电话： 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 序号 建筑物名称 防雷接地及天面金属物等检测点 单价（元/测点） 总价（元） 备注 1 合班教室 27 测试口1测点、接闪带10测点、接闪杆6测点、引下线10测点，合计27测点 2 1#教学楼 67 测试口1测点、接闪带10测点、接闪杆14测点、引下线20测点、跨接线10测点、消防管2测点、配电箱5层10测点，合计67测点 3 2#教学楼 67 测试口1测点、接闪带10测点、接闪杆14测点、引下线20测点、跨接线10测点、消防管2测点、配电箱5层10测点，合计67测点 4 3#教学楼 67 测试口1测点、接闪带10测点、接闪杆14测点、引下线14测点、跨接线10测点、消防管2测点、配电箱5层10测点，合计67测点 5 生物化学楼 47 测试口1测点、接闪带10测点、接闪杆14测点、引下线14测点、配电箱5层10测点，合计47测点 6 物理楼 47 测试口1测点、接闪带10测点、接闪杆14测点、引下线12测点、配电箱5层10测点，合计47测点 7 电教楼 45 测试口1测点、接闪带8测点、接闪杆14测点、引下线12测点、配电箱5层10测点，合计45测点 8 食堂 31 测试口1测点、接闪带8测点、接闪杆4测点、引下线12测点、配电箱3层6测点，合计31测点 9 图书馆、行政办公楼 71 测试口1测点、接闪带12测点、接闪杆16测点、引下线24测点、消防管2测点、配电箱6层12测点、电梯机房4测点，合计71测点 10 宿舍楼（1-9#） 621 测试口1*9测点、接闪带6*9测点、接闪杆14*9测点、引下线12*9测点、消防管2*9测点、配电箱2*6层*9栋108测点、水箱2*9测点、太阳能板20组*9测点，合计测点621测点 11 礼堂艺术楼 4 测试口2测点、配电箱2测点，合计4测点 12 体育馆 24 测试口2测点、接闪杆4测点、引下线16测点、配电箱2测点，合计24测点 13 设备房 24 进线柜6组*4测点，合计24测点 14 信息机房 2 电教楼监控中心、网络中心各1 间 合计 1118 本报价为包干价

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）